聊城市疾病预防控制中心洗碗机采购项目询价公告

根据《政府采购法》《政府采购法实施条例》《聊城市疾病预防控制中心采购管理办法》等相关规定，聊城市疾病预防控制中心拟进行“聊城市疾病预防控制中心洗碗机采购项目”询价采购，欢迎符合条件的供应商参加，具体采购事宜如下：

采购单位：聊城市疾病预防控制中心

采购方式：询价

三、采购原则

“聊城市疾病预防控制中心洗碗机采购项目”本着公开、公平、公正和互相信任、互利互惠的原则，由采购小组通过询价的方式择优遴选优秀供应商。项目落实政府采购政策需满足的要求：财库【2011】181号、工信部联企业【2011】300号、财库【2014】68号、财库【2017】141号、财库【2019】9号等。

采购内容

本项目预算90000元。详情见附件1：聊城市疾病预防控制中心洗碗机采购项目询价单（点击链接可直接下载）

五、供应商应具备的条件

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、在中华人民共和国境内合法注册，具有良好的企业信誉，并且在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力和经验；

3、合同签定后,乙方须确保在10日内完成安装。

六、报名方式与时间

填写《询价单》（见附件），签字并盖章后将询价单及营业执照电子版发送至邮箱或将询价单原件和营业执照复印件寄送至采购单位（发送邮件后请电话告知）。本项目需要踏勘现场，不统一组织投标人踏勘现场。投标人可自行联系招标人对项目现场进行踏勘并承担踏勘现场所发生的费用，因此做出的任何推论由投标人自行负责。

时间：2023年12月1日—2023年12月7日

联系人：衣厚举

联系电话：0635-8535700

邮箱：lcsjkzxbgs@lc.shandong.cn

地址：聊城市湖南路2号

本次集中采购的最终解释权为聊城市疾病预防控制中心采购小组。

附件1：聊城市疾病预防控制中心洗碗机采购项目

聊城市疾病预防控制中心

2023年11月30日

聊城市疾病预防控制中心洗碗机采购项目询价单

| 采购名称 | 规格/型号/要求 | 数量 | 单价 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 洗碗机 | ≤3400*850*1920；温度≤85℃；进口≤950、出口≤950；清洗箱型号：双杠；清洗缸水箱容量≥68L;清洗缸电热管≥18KW;清洗缸水泵电机≥1.5KW;立体式喷淋P-400mm;立体式喷淋耗水量400L/baskte;立体式喷淋电热管≥27LW;烘干段≥9KW；传送速度1-3/min;传送功率≥0.2KW；洗涤量1700-2900PCS；总电功率55KW;燃气/蒸汽总功率≥35.2KW/17.2KW. | 1台 |  |  |  |
| 鼓泡清洗机 | ≤1200*800*800;清洗功率≥1.7KW；加热功率≥3KW；最大功率≥4.7KW;水槽容量≥220L | 1台 |  |  |  |
| 电缆线 | 国标铜线3*25+2*16 | ≤120米 |  |  |  |
| 电缆线 | 国标铜线6平方 | 6米 |  |  |  |
| 漏电保护器 | 250A | 1个 |  |  |  |
| 配电箱 | 400*300 | 1个 |  |  |  |
| 不锈钢烟罩 | 3.4*1.2 材质304不锈钢厚度1.0 | 4.08平方 |  |  |  |
| 不锈钢集烟箱 | 3.4米 材质304不锈钢厚度1.0 | 3.4米 |  |  |  |
| 风柜 | 4KW | 1台 |  |  |  |
| 风柜控制器 | 4KW | 1台 |  |  |  |
| 镀锌管道 | 500*300 材质镀锌铁皮08 | 10节 |  |  |  |
| 地面加高 | 7米*2米+7.5米*1.3米 | 23.75平方 |  |  |  |
| 不锈钢地沟槽 | 14.5*100材质201不锈钢 | 14.5米 |  |  |  |
| 不锈钢地沟盖板 | 14.5*300材质201不锈钢 | 14.5米 |  |  |  |
| 炒菜区挡水台 | 7200*50材质201不锈钢 | 7.2米 |  |  |  |
| 其他 | 辅助材料、人工、垃圾清理 | 1批 |  |  |  |
| 合计金额（元） |  |  |  |  |  |
| 供应商 |  |  |  |  |  |
| 联系人/电话 |  |  |  |  |  |

备注：1、合计金额包含货品、运费、安装、调试、税金等所有费用。

- 合计金额上加盖公司公章。

询价人：1.                 2.                3.                  监督人：1                2

年    月    日