聊城市疾病预防控制中心狂犬病暴露处置创口消毒清洗液采购项目询价单

	采购名称
	规格/型号/要求
	单位
	数量
	单价（元）
	价格（元）
	备注（品牌）

	创口消毒冲洗液
	一、基本参数

1.性质：弱碱性创口清洗消毒液，用于狂犬病暴露预防处置伤口使用的专业冲洗液（说明书中明确用于清洗创面以及破损皮肤）。2.规格：瓶装，容积≧300ML/瓶。3.pH值：均值需在8.00 - 8.10之间。4.功能：具备灭活狂犬病毒作用，冲洗时间≧15分钟，能对伤口内部全面彻底灌注冲洗。

二、医用外伤冲洗器适配要求（含替代设备）

需适配聊城市疾病预防控制中心成人预防接种门诊现使用的医用外伤冲洗器。若无法适配现有医用外伤冲洗器，需按要求提供替代设备，具体适配及替代设备要求如下：

（一）适配现有冲洗器要求

使用过程中，冲洗器内部卡扣需与冲洗液瓶口有效对接，不得影响冲洗器吸液功能；冲洗周期结束后，冲洗液需能被完全使用，无吸液不完全、无法准确完成冲洗工作的情况。

（二）替代设备参数

1.数量：若需提供替代设备，应供应两台医用外伤冲洗器。2.尺寸：长度 + 宽度 + 高度相加≦100CM。3.加热功能：加热温度范围30℃ - 40℃，支持根据设定自动加热，或可手动设定加热温度。

三、多功能清洗池要求（含替代设备）

需适配聊城市疾病预防控制中心成人预防接种门诊现使用的多功能清洗池。若无法适配现有多功能清洗池，需按要求提供替代设备，具体适配及替代设备要求如下：

（一）适配现有清洗池要求：需与现有多功能清洗池适配。

（二）替代设备参数如下：

1.数量：若需提供替代设备，应供应两个多功能清洗池。2.尺寸：长度 + 宽度 + 高度相加≦280CM。3.功能及承重：具备清洗床功能，承重≧200Kg，可同时实现头面部、躯干、四肢多部位清洗。
	瓶
	1800
	
	
	

	合计金额（元）：                                          大写：

	供应商
	

	联系人/电话
	


备注：1、合计金额包括货物、运费、税金等所有费用。

合计金额上加盖公司公章。
询价人：1.                 2.                  3.                 监督人：1                     2               

                                                                                                        年    月    日
